**ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»**

**объявляет о проведении государственных закупок медицинских изделии путем запроса ценовых предложений**

г. Актобе 02.03.2020 год.

**Заказчик:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области», г. Актобе, ул. Пацаева,7.

**Организатор:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области» , г. Актобе, ул. Пацаева, 7.

К закупу путем запрос ценовой предложение допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование заказчика** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **К-во** | **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)** | **Срок поставки товаров** | **Место поставки товаров** | **Размер аван. платежа %** | **цена** | **Сумма, выделенная для государственных закупок способом тендера, тенге** |
| 1 | ГКП на БСМП ПХВ | Дополнительный кабель с комплектом (электродами-клипсами, хлорсеребр., грудными присосками, взрослый) | **ЭКГ-кабель пациента** (кабель отведения) на 12 отведений (10 проводов) предназначен к ЭКГ-аппаратам : 1)BTL (Япония 2011г) - №1 2)Nihon Kohden (Япония 2007г) - №1 3)Юкард ( Япония 2012г) - №1 4)ЭКГ SE-3А ( Китай 2012г) -№1 5)* Цвет штекеров для грудных электродов: красный, жёлтый, зелёный, синий, коричневый, чёрный - имеют буквенные обозначения C1-C2-C3-C6-C4-C5
* Цвет штекеров для конечностных электродов: красный, жёлтый, зелёный, черный,  имеют буквенные обозначения: R-L-F-N

Позволяет производить запись с частотой 0.005-150 Гц (-3 дБ)* Температура эксплуатации -5-50°С
* Чувствительность передачи сигнала: 5/10/20 мм/мВ ± 5%
* Диаметр штекера 4мм

Двойная экранированная | комп | 5 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 32 600 | 163 000 |
| 2 | Гель для УЗИ 5л | В канистрах 5л.,для проведения | штука | 15 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 3 600 | 54 000 |
| 3 | Гель электродный контактный Униагель (для электроэнцефалографии) 5л | В канистрах 5л,для проведения электроэнцефалографии | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 3 500 | 7 000 |
| 4 | ЭКГ бумага 110 х 140 х 142 | Термобумага ЭКГ выпускается в виде книжки. На ленту как правило нанесена диаграмная сетка. Размером 110х140х142 | штука | 500 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 480 | 240 000 |
| 5 | ЭКГ бумага 80х30 | Термобумага ЭКГ выпускается в виде ленты. На ленту как правило нанесена диаграмная сетка. Размером 80х30 | штука | 500 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 591 | 295 500 |
| 6 | ЭКГ бумага 110х30 | Термобумага ЭКГ выпускается в виде ленты, смотанный в рулоны. На ленту как правило нанесена диаграмная сетка или перфорационные отверстия.. Размером 110х30.  | штука | 700 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 450 | 315 000 |
| 7 | Одноразовые ЭКГ-электроды | Одноразовый ЭКГ-электрод MSGLT-03С жидким гелем, пенной основой, сильной степенью прилипания.Размер 50х48.50 шт. в упаковке.Использование: стресс | упаковка | 266 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 848 | 225 568 |
| 8 | Фото бумага UPP 110-110ммS | Бумага для черно-белой печати высококачественная, матовая, формата А6, Type I.Рулон, размер 110 мм х 20 | штука | 25 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 3 615 | 90 375 |
| 9 | ГКП на БСМП ПХВ | Бумага для ЭКГFukuda Denshi FX4010210x140x200 | Вид:Z-образная пачка (гармошка).Тип:термочувчтвительная с сеткойШирина:210ммДлина листа:140ммКол-во листов в складке:200Плотность:55г\м2 | штука | 200 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 600 | 120 000 |
| 10 | ГКП на БСМП ПХВ | Ленты для электрокардиографа | Термобумага ЭКГ выпускается в виде ленты, смотанной в рулоны . На ленту ЭКГ, как правило, нанесена диаграммная сетка, иногда на бумаге есть термометка или перфорационные отверстия.-размер Fukuda Denshi FX 4010 215\*25\*18Аппарат- Электрокардиограф Cardio, зав.№ 7T7Р07000962017 г.в.Производство Корея | штука | 50 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 1 750 | 87 500 |
| **ИТОГО** |  | **1 597 943** |

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 10.00 часов (по времени г. Актобе)10 марта 2020 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет №1

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.00 часов (по времени г. Актобе) 10 марта 2020 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, в конференц- зал. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: **8 (7132) 550 400.**