**ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»**

**объявляет о проведении государственных закупок медицинских изделия**

 **путем запроса ценовых предложений**

г. Актобе 18.03.2020 г.

**Заказчик:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области», г. Актобе, ул. Пацаева,7.

**Организатор:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области» , г. Актобе, ул. Пацаева, 7.

К закупу путем запрос ценовой предложение допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование заказчика** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика**  | **Ед. изм.** | **К-во** | **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)** | **Срок поставки товаров** | **Место поставки товаров** | **Размер аван. платежа %** | **цена** | **Сумма, выделенная для государственных закупок способом тендера, тенге** |
| 1 |  | Вакуумная лампа для традиционных многоразовых клинков  | 2,5 B• упаковочная единица = 6 шт. для клинков следующих размеров: 2 - 5 12.75127.003 (28959) | штука | 30 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 500 | 15 000 |
| 2 | Дыхательный контур взрослый, одноразовые  | Дыхательный контур взрослый, одноразовые вентиляционные с резервным мешком 3л, д 22мм, гофрированный 2 линии вдоха и выдоха, длина 1,6м с шарнирным Y образным тройником- коннектором  | штука | 500 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 3 500 | 1 750 000 |
| 3 | Канюля внутривенная с катетером и клапаном для инъекций №16 | Катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием-игла изготовлена из прочной хирургической стали-канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку согласно системе EN / ISO-внутренняя игла с камерой возврата крови и заглушкой по типу «Луер-Лок» имеет трехгранную заточку, что сводит к минимуму дискомфорт при введении | штука | 4 800 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 130 | 624 000 |
| 4 | Канюля внутривенная с катетером и клапаном для инъекций №20 | Катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием-игла изготовлена из прочной хирургической стали-канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку согласно системе EN / ISO-внутренняя игла с камерой возврата крови и заглушкой по типу «Луер-Лок» имеет трехгранную заточку, что сводит к минимуму дискомфорт при 5введении | штука | 1 500 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 130 | 195 000 |
| 6 | Канюля внутривенная с катетером и клапаном для инъекций №18 | Катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием-игла изготовлена из прочной хирургической стали-канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку согласно системе EN / ISO-внутренняя игла с камерой возврата крови и заглушкой по типу «Луер-Лок» имеет трехгранную заточку, что сводит к минимуму дискомфорт при введении | штука | 4 000 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 130 | 520 000 |
| 7 | Фильтры дыхательного контура, бактериовирусный и тепло-и влагобменным эффектом Фильтры с портом НМЕ | Электростатический, гидрофобный, сде-ланный из полипропилена | штука | 3 200 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 1 200 | 3 840 000 |
| 8 | Удлинители для инфузионных насосов | Магистрали прозрачные длиной 90 см, 120см, 150 см | штука | 2 100 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 500 | 1 050 000 |
| **ИТОГО** |  | **7 994 000** |

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 11.00 часов (по времени г. Актобе)26 марта 2020г года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет №1

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 12.00 часов (по времени г. Актобе)26 марта 2020 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, в конференц- зал. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: **8 (7132) 550 400.**