**Объявление № 58**

**ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»**

**объявляет о проведении государственных закупок ИМН**

**путем запроса ценовых предложений**

г. Актобе 11.11.2021 год

**Заказчик:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области», г. Актобе, ул. Пацаева,7.

**Организатор:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» , г. Актобе, ул. Пацаева, 7.

К закупу путем запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 Постановления Правительства РК от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Условия поставки** | **Срок поставки товаров** | **Место поставки товаров** | **Размер аван. платежа, %** | **Цена** | **Сумма, выделенная для государственных закупок способом тендера, тенге** |
| 1 | Межпозвоночный шейный кейдж | угловой, выпуклый PEEK Cage, размерами: длиной (мм) 14, шириной (мм) 12, высотой (мм) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, угол лордоза - 5° | штука | 5 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе,  ул. Пацаева, 7 | 0 | 73 233 | 366 165 |
| 2 | Клинок ларингоскопический с открытым фиброоптическим световодом, тип Макинтош, размер 3 | Клинок ларингоскопический с открытым фиброоптическим световодом, тип Макинтош, совместимый с рукоятками стандарта ISO7376-3 с зелёной маркировкой, снабжен шариковой защёлкой для фиксации в рукоятке, размер 3. Материал: полипропилен, акрил. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | штука | 35 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе,  ул. Пацаева, 7 | 0 | 2 036 | 71 260 |
| 3 | Клинок ларингоскопический с открытым фиброоптическим световодом, тип Макинтош, размер 4 | Клинок ларингоскопический с открытым фиброоптическим световодом, тип Макинтош, совместимый с рукоятками стандарта ISO7376-3 с зелёной маркировкой, снабжен шариковой защёлкой для фиксации в рукоятке, размер 4. Материал: полипропилен, акрил. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | штука | 15 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе,  ул. Пацаева, 7 | 0 | 2 036 | 30 540 |
| 4 | Стилет для эндотрахеальных трубок 7,0-9,0 | Проводниковый стилет для интубационной трубки, алюминиевый, гибкий, с изогнутым атравматичным дистальным концом, разметкой для определения глубины введения, покрытый атравматичной оболочкой 14Fr/4.7mm/5-11. | штука | 20 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе,  ул. Пацаева, 7 | 0 | 2 354 | 47 080 |
| 5 | Ультрафильтр U 9000 | на аппарат Gambro ak 98 | штука | 30 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе,  ул. Пацаева, 7 | 0 | 39 500 | 1 185 000 |
| 6 | Диализатор 21 Н 21 л | на аппарат Gambro ak 98. Высокопоточный капиллярный диализатор с площадью мембраны 2,1 м2 (Polyflux 210H) | штука | 100 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе,  ул. Пацаева, 7 | 0 | 6 700 | 670 000 |
| **Общая сумма** | | | | | | | | |  | **2 370 045** |

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 10.00 часов (по времени г. Актобе) 19 ноября 2021 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет №1.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.00 часов (по времени г. Актобе) 19 ноября 2021 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, в конференц-зале. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: **8 (7132) 550 400.**