ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»

объявляет о проведении государственных закупок ларингоскопа по  запроса ценовых предложений.

г. Актобе                                                                                                                                                                                                                                                                         8.12.2017 год

Заказчик: ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области», г. Актобе, ул. Пацаева,7.

Организатор: ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области» , г. Актобе, ул. Пацаева, 7.

К закупу путем запроса  ценовых предложении допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 «Правил организации проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

| № | Наименования заказчика | Наименование | Краткое описание | Ед. | Срок поставки | Предоплата | Место поставки | Условия поставки | Количество | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКП «БСМП» на ПХВ | Металлическая батареечная рукоятка ларингоскопа средняя 28 мм | - Держатель клинка - Пружинистый контактный штырь (со стороны клинка) - Контактная шайба - пружинистый контактный штырь ( со стороны обычной / аккумуляторной батарейки) - батареечная рукоятка из хромированной латуни - металлическая крышка - батарейка | шт | 15 дней со дня подписания договора | 0% | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 11 | 176 000 |
| 2 |  | Клинок ларингоскопа изогнутый размер 3 | - из нержавеющей стали, матовая поверхность предотвращает отражение - вакуумная лампа - освещенность > 1500 или > 2000 люкс / 2,5 В (в зависимости от лампы и размера клинка) | шт | 15 дней со дня подписания договора | 0% | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 7 | 105 000 |
| 3 |  | Клинок ларингоскопа изогнутый размер 4 | - из нержавеющей стали, матовая поверхность предотвращает отражение - вакуумная лампа - освещенность > 1500 или > 2000 люкс / 2,5 В (в зависимости от лампы и размера клинка | шт | 15 дней со дня подписания договора | 0% | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 6 | 90 000 |
| 4 |  | Клинок ларингоскопа для сложного интубирования | - подвижный и до 60° сгибаемый наконечник клинка облегчает поднятие надгортанника и даёт возможность лучшего обзора при анатомически сложной интубации. Хороший обзор и несильное давление на рукоятку уменьшает риск травмирования гортани и зубов. Замена лампы производится без труда и самостоятельно №4 | шт | 15 дней со дня подписания договора | 0% | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 2 | 60 000 |
| 5 |  | Жёсткий кейс для ларингоскопа | - жесткий Кейс для 3-х клинков и 1-ой рукоятки - приблизительно Длина 23 х Ширина 19 х Высота 5см | шт | 15 дней со дня подписания договора | 0% | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 6 | 90 000 |
| 6 |  | Вакуумная лампа для традиционных многоразовых клинков | - 2,5 В - упаковочная единица = 6шт. для клинков следующих размеров: 2-5 12.75127.003 (28959) | шт | 15 дней со дня подписания договора | 0% | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 20 | 6 000 |
| 7 |  | Ларингоскопический набор Эконом изогнутый | - 1 батареечная рукоятка серии Эконом с (средняя) 03.11001.721 - и 3 клинка размер 2-3-4 | шт | 15 дней со дня подписания договора | 0% | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 1 | 45 000 |
| 8 |  | Фильтры с портом НМЕ | - электростатический, гидрофобный, сде - ланный из полипропилена | шт | 15 дней со дня подписания договора | 0% | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 800 | 1 260 000 |
| 9 |  | Клинок для ларингоскопа | Изогнутый , №2/ | шт | 15 дней со дня подписания договора | 0% | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 1 | 15 000 |
| 10 |  | Клинок ларингоскопа для сложного интубирования | Сложного интубирования №3 | шт | 15 дней со дня подписания договора | 0% | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 1 | 30 800 |
| 11 |  | Клинок для ларингоскопа | Прямой, №0 | шт | 15 дней со дня подписания договора | 0% | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 3 | 45 000 |
| 12 |  | Клинок для ларингоскопа | Прямой, №1 | шт | 15 дней со дня подписания договора | 0% | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 3 | 45 000 |
| 13 |  | Клинок для ларингоскопа | Прямой, №00 | шт | 15 дней со дня подписания договора | 0% | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | DDP | 2 | 30 000 |

Окончательный срок предоставления ценовых предложений   до 10.00 часов (по времени г. Актобе) 13 декабря 2017 года по следующему адресу:   г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет №1

Конверты с  ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.00 часов (по времени г. Актобе)13 декабря  2017 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:  8 (7132) 550 400.