**ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»**

**объявляет о проведении государственных закупок эндоскопических инструментов путем запроса ценовых предложений**

г. Актобе 27.02.2020 год.

**Заказчик:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области», г. Актобе, ул. Пацаева,7.

**Организатор:** ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области» , г. Актобе, ул. Пацаева, 7.

К закупу путем запрос ценовой предложение допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование заказчика** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **К-во** | **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)** | **Срок поставки товаров** | **Место поставки товаров** | **Размер аван. платежа %** | **цена** | **Сумма, выделенная для государственных закупок способом тендера, тенге** |
| 1 | ГКП на БСМП ПХВ | Внешний тубус  | для биполярных инструментов размер 5мм, длина 33см | штука | 3 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 31 973 | 95 919 |
| 2 | Внутренний тубус | для биполярных инструментов размер 5мм, длина 33см  | штука | 3 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 31 973 | 95 919 |
| 3 | Рукоятка  | Кольцевая, биполярная, исполбзуется с трубками 261276 А и 26277В, а также с трубками 262277 А и 26277 В, с переходником для чистки | штука | 3 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 262 305 | 786 915 |
| 4 | Рабочая вставка | Биполярные коагуляционные щипцы | штука | 3 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 197 707 | 593 121 |
| 5 | Нейтральный электрод | Из силикона, с 2-мя резиновыми полосками для фиксации, для соединения необходим соединительный шнур 27806 или 27806 А | штука | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 207 430 | 207 430 |
| 6 | Клинок №3 | Клинок изогнутый из нержавеющей стали, матовая поверхность предотвращает отражениевакуумная лампаосвещенность >1500 или >2000 люкс / 2,5 В (в зависимости от лампы и размера клинка)стерилизация в соответствии Размер axb/mm 130х23. | штука | 5 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 25 000 | 125 000 |
| 7 | Клинок №4 | Клинок изогнутый из нержавеющей стали, матовая поверхность предотвращает отражениевакуумная лампаосвещенность >1500 или >2000 люкс / 2,5 В (в зависимости от лампы и размера клинка)стерилизация Размер axb/mm | штука | 5 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 25 000 | 125 000 |
| 8 | Рабочая вставка  | Вставка рабочая, RoBi® особенно подходит для диссекции, две бранши подвижны, размер 5 мм, длина 36 cм,цветовой голубой | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 449 190,00 | 898 380,00 |
| 9 |  | Рабочая вставка | Вставка рабочая, RoBi®, со специальной тонкой атравматичной насечкой, окончатыебранши двойного действия, размер 5 мм, длина 36 см,цветовой голубой | штука | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 449 190,00 | 449 190,00 |
| 10 |  | Тубус металлический | Тубус, RoBi® металлический, внешний. изолированный, с разъемом LUER для чистки, диаметр 5 мм, длина 36 см | штука | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 136 080,00 | 136 080,00 |
| 11 |  | Рукоятка  | Рукоятка, RoBi®, пластиковая, без кремальеры, с соединением для биполярной коагуляции. Цветовой голубой. | штука | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 265 860,00 | 265 860,00 |
| **ИТОГО** |  | **3 778 814** |

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 10.00 часов (по времени г. Актобе)05 марта 2020 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет №1

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.00 часов (по времени г. Актобе) 05 марта 2020 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, в конференц- зал. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: **8 (7132) 550 400.**