**Объявление №52**

**Объявление о проведении закупа товаров способом проведения тендер**

**ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»**

**объявляет о проведении закупа способом тендера следующих товаров:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименова-ние заказчика** | **Наименование товара** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм.** | **К-во** | **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)** | **Срок поставки товаров** | **Место поставки товаров** | **Размер аван. платежа %** | **Сумма, выделенная длягосударственных закупок способом тендера, тенге** |
| 1 | ГКП БСМП нп ПХВ | Выкусыватель тип Блэксли прямой | Инструмент предназначен для выкусывания фрагментов тканей, удалении новообразований или патологических разрастаний в носовой полости при эндохирургических операциях. Тип бранш «Блексли»  . Размер рабочей части не более 4 мм. Длина рабочей части инструмента не менее 120 мм. | штука | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 200 000 |
| 2 | Выкусыватель тип Блэксли изигнутый 45° | Инструмент предназначен для выкусывания фрагментов тканей, удалении новообразований или патологических разрастаний в носовой полости при эндохирургических операциях. Тип бранш «Блексли». Размер рабочей части не более 4 мм. Длина рабочей части инструмента не менее 120 мм. | штука | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 200 000 |
| 3 | Отсос распатор Gubish 20 см | Тип режущей кромки: сепарирующая. Угол режущей кромки: 30°. Длина рабочей части: 70 мм. Общая длина изогнутого инструмента: 181 мм. Диаметр рукоятки: 8 мм. Коннектор под силиконовую трубку: 5 мм. | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 105 000 |
| 4 | Расшпиль костный | Рашпиль с обратной насечкой, с шагом 0,5. 1,0 1,5. 2,5мм - предназначен для операций на носу. Длина 175 мм. Материал: нержавеющая сталь. | штука | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 20 000 |
| 5 | Пинцет Adison | Пинцет микрохирургический, 150 мм, плоская ручка, рабочая часть 1,0 мм, прямой, с насечкой ПТО Медтехника | штука | 3 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 15 000 |
| 6 | ЛОР пинцет | Пинцет ушной штыковидный,хирургический 140 мм | штука | 5 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 10 000 |
| 7 | Кюретажная ложка стоматологическая | Ложка кюретажная овальная Hemingway, 4,0 мм | штука | 5 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 20 000 |
| 8 | Осветитель налобный | Яркость света до 100 000 люкс Время беспрерывной работы до 12 часов Тип крепления - C-ERGO LED источник Свет белый/теплый Плавная регулировка яркости Вес - 104 грамма | штука | 1 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 470 000 |
| 9 | Пластина Y-образная реконструкционная (мини) | Материал – сплав титана Толщина -1,0 мм | штука | 20 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 10 000 |
| 10 | Пластина L-образная реконструкционная (мини) левая | Материал – сплав титана Толщина -1,0 мм | штука | 10 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 50 000 |
| 11 | Пластина L-образная реконструкционная (мини) правая | Материал – сплав титана Толщина -1,0 мм | штука | 10 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 50 000 |
| 12 | Пластина Т-образная реконструкционная (мини) | Материал – сплав титана Толщина -1,0 мм | штука | 20 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 100 000 |
| 13 | Пластина реконструкционная (мини), позиция 19 - Пластина прямая (мини) | Материал – сплав титана Толщина -1,0 мм | штука | 20 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 100 000 |
| 14 | Винт кортикальный Æ 2,0 мм | Материал - сплав титана Размер вн.квадрата – 1,2 мм Æ головки – 3,0 мм Используется сверло 1,4 мм | штука | 200 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 400 000 |
| 15 | Инструменты для остеосинтеза | Материал - сплав титана Размер вн.квадрата – 1,2 мм | штука | 2 | DDP | В течение 5 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком | г. Актобе, ул. Пацаева 7 | 0 | 100 000 |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | | **1 850 000** |

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 16.08.2018 года включительно по адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, время с 9.00 часов до 11.00 часов (по времени г. Актобе) или по электронной почте по адресу [550400@inbox.ru](mailto:550400@inbox.ru).

Заявки на участие в тендере представляются потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями организатору закупок нарочно или с использованием заказной почтовой связи по адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, административный корпус, кабинет №1, ответственное лицо за прием и регистрацию заявок на участие в тендере – Карасаева С.Т., менеджер по государственным закупкам, в срок до 10/.00 ч. 19.08. 2019 года включительно.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере производится тендерной комиссией в 11;00 часов 00 минут 19.08. 2019 года *по адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области», административный корпус, конференц-зал.*