ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ

ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»

объявляет о проведении закупок  путем запроса ценовых предложений

г. Актобе                                                                                         04.04.2017 год

Заказчик: ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области», г. Актобе, ул. Пацаева,7.

Организатор: ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области» , г. Актобе, ул. Пацаева7.

К закупу путем запрос  ценовой предложение допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 «Правил организации проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

| № | Наименования заказчика | Наименование | Ед. изм | Срок поставки | Место поставки | Количество | Условия поставки | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ | Центрифуга | шт | 15 дней со дня подписания договора | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | 1 | DDP | 515 000 |

Технические характеристики

Скорость вращения ротора 3500 об/мин

Блокировка крышки во время работы

Датчик дисбаланса

Автоматическая разблокировка, приоткрытие крышки и звуковая сигнализация после остановки ротора

Бесшумная работа

Сверхточное поддержание скорости вращения ротора

Практически неограниченный режим непрерывной работы.

6 степеней торможения , отдельный блок кнопок для управления, ЖКИ дисплей

Универсальный ротор на 24 адаптера

Максимальный объем применяемых пробирок 12 мл

Максимальный размер применяемых пробирок: (D*L) 16.8х115 мм, в наружный ряд допускается установка пробирок длиной до 140 мм. Максимальная скорость центрифуги 3500 об/мин.

Окончательный срок предоставления ценовых предложений   до 10.00 часов (по времени г. Актобе)  7 апреля  2017 года по следующему адресу:   г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет №1

Конверты с  ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.00 часов (по времени г. Актобе) 7 апреля 2017 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, в конференц- зал.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:            8 (7132) 550 400