ШЖҚ «Медициналық жедел жәрдем ауруханасы» МКК  сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрату туралы өткізетіндігің хабарлайды.

Ақтобе қаласы                                                                                        04.04.2017ж.

Тапсырыс беруші: "Ақтөбе Облысының денсаулық Сақтау Басқармасы" ММ  ШЖҚ "Медициналық жедел медициналық жәрдем ауруханасы" МКК, Ақтөбе қаласы, Пацаев көшесі, 7.

Ұйымдастырушы: "Ақтөбе Облысының денсаулық Сақтау Басқармасы" ММ  МҚК "Медициналық жедел жәрдем ауруханасы" МКК , Ақтөбе қаласы, Пацаев көшесі 7.

Қазақстан Республикасының Үкіметінің қаулысымен бекітілген 2009 жылы 30 қазанда шыққан № 1729 «Дәрілер, профилактикалық (иммунобиологиялық, диагностикалық, зарарсыздандыру) заттарды, медициналық құрал-жабдықтар мен медициналық бұйымдарды сатып алу ережелерінің» 3-4 пунктіндегі берілген квалификациялық талаптарға сай барлық қабілетті қоюшылар қатыса алады.

| № | Тапсырыс берушінің атауы | Атауы | өлшем бірлігі | Жеткізу мерзімі | Жеткізу орны | Саны | Жеткізу шарттары | Сомасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШЖҚ «Медициналық жедел жәрдем ауруханасы» МКК | Центрифуга | шт | 15 күн келісім шартқа қол қойылған күннен | Актөбе облысы, Актөбе қаласы, Пацаева к-сі, 7 | 1 | DDP | 515 000 |

Техникалық сипаттамалары

Скорость вращения ротора 3500 об/мин

Блокировка крышки во время работы

Датчик дисбаланса

Автоматическая разблокировка, приоткрытие крышки и звуковая сигнализация после остановки ротора

Бесшумная работа

Сверхточное поддержание скорости вращения ротора

Практически неограниченный режим непрерывной работы.

6 степеней торможения , отдельный блок кнопок для управления, ЖКИ дисплей

Универсальный ротор на 24 адаптера

Максимальный объем применяемых пробирок 12 мл

Максимальный размер применяемых пробирок: (D*L) 16.8х115 мм, в наружный ряд допускается установка пробирок длиной до 140 мм. Максимальная скорость центрифуги 3500 об/мин.

Баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі сағат 10.00-ға дейін (Ақтөбе уақтымен) 7 сәуір  2017 жылы мына мекен-жай бойынша: Ақтөбе қаласы, Пацаев көшесі 7, кабинет №1.

Бағалық ұсыныстары бар конверттер ашылатын уақыты сағат 11.00-де (Ақтөбе уақтымен) 7 сәуір  2017 жылы мына мекен-жай бойынша: Ақтөбе қаласы, Пацаев көшесі, 7, мәжіліс залында өткізіледі.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7132) 550 400.