ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ

ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»

объявляет о проведении закупок  путем запроса ценовых предложений

г. Актобе                                                                                         04.04.2017 год

Заказчик: ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области», г. Актобе, ул. Пацаева,7.

Организатор: ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ ГУ «Управление Здравоохранения Актюбинской Области» , г. Актобе, ул. Пацаева7.

К закупу путем запрос  ценовой предложение допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3-4 «Правил организации проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

| № | Наименования заказчика | Наименование | Ед. изм | Срок поставки | Место поставки | Количество | Условия поставки | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКП «Больница скорой медицинской помощи» на ПХВ | Бинокулярный микроскоп. | шт | 15 дней со дня подписания договора | Актюбинская область, город Актобе, ул. Пацаева, 7 | 2 | DDP | 930 000 |

Технические характеристики

| Конденсор: | ABBE конденсор светлого поля с двойной линзой установлен на центрирующем механизме, фильтродержатель, ирисовая диафрагма ,числовая апертура 1,25 |
| --- | --- |
| Головка: | Наклонная бинокулярная оптическая головка с симметричным регулированием межзрачкового расстояния (55-75 мм). |
| Иллюминация: | Галогеновая лампа 6 В, 20 Вт. Переключатель "вкл. - выкл.", регулирование освещенности, сменный конденсатор |
| Объективы для исследований в проходящем свете | Увеличение 4х, числовая апертура не менее 0.1, рабочее расстояние 17.04 мм |
|  | Увеличение 10х, числовая апертура не менее 0.25, рабочее расстояние 8.05 мм |
|  | Увеличение 40х, числовая апертура не менее 0.65, рабочее расстояние 0.32 мм |
|  | Увеличение 100х, числовая апертура не менее 1.25, рабочее расстояние 0.13 мм. Объектив масляной иммерсии. |
| Окуляры: | 10x плано-окуляры с фокальной длиной 25 мм |
| Набор светофильтров | Синий |
|  | Жёлтый |
|  | Зелёный |
| Питание: | 220-240 В, 50 Гц. |
| Предметный столик: | Градуированный механический XY предметный столик с коаксиальным регулированием: поперечное движение 74 мм, продольные движения 30 мм, шкала 0,1мм |
| Основание: | Устойчивое металлическое основание с коаксиальным регулированием |
| Тубус: | Компенсация диоптрий со шкалой компенсации для тубуса длиной 160 мм |

Окончательный срок предоставления ценовых предложений   до 10.00 часов (по времени г. Актобе)  7 апреля  2017 года по следующему адресу:   г. Актобе, ул. Пацаева 7, кабинет №1

Конверты с  ценовыми предложениями будут вскрываться в 11.00 часов (по времени г. Актобе) 7 апреля 2017 года по следующему адресу: г. Актобе, ул. Пацаева, 7, в конференц- зал.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:            8 (7132) 550 400